## 超声刀头一次性使用刀头中选明细
附件1
超声刀头联盟地区集中带量采购中选结果
序号 | 产品类别 | A/B采购单 | 注册证号 | 产品名称 | 报名企业 | 规格型号
1 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 苏械注准20212011372 | 超声软组织切割止血手术设备超声刀头 | 以诺康医疗科技（苏 州）有限公司 | OSS17 OSG22 OSG35 OSG45 OSS9 OSG13
2 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注准20213010924 | 超声软组织切割止血设备 | 天津瑞奇外科器械股 份有限公司 | CH45PD CH23PD CH14PD CH36PD
3 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注准20203010682 | 超声软组织切割止血手术设备 | 以诺康医疗科技（苏 州）有限公司 | SS9 SS17 SG35 SG22 SG13 SG45
4 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 浙械注准20212010432 | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | 赛诺微医疗科技（浙 江）有限公司 | SC43C1 SC35C1 SC21C1 SC13C1
5 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注准20203010102 | 超声切割止血刀 | 上海逸思医疗科技股 份有限公司 | SHC36A SHC23A
6 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注进20173237213 | 超声切割止血刀 SonicisionCordlessUltrasonicD issectionSystem | 柯惠医疗器材国际 贸易（上海）有限公 司 | SCD396 SCD13 SCD26 SCD391
7 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注进20153010637 | 超声高频外科集成系统超声刀头 HarmonicAce+7,5mmDiameterShea rswithAdvancedHemostasis | 强生(上海）医疗器 材有限公司 | HARH36 HARH23 HARH45
8 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注进20173236331 | 超声高频外科集成系统超声刀头 HARMONICACEUltrasonicSurgical Devices | 强生(上海）医疗器 材有限公司 | HAR36CN HAR23CN
9 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注进20153010638 | 超声高频外科集成系统超声刀头 HarmonicFocus(Long)Shears+Ada ptiveTissueTechnology | 强生(上海）医疗器 材有限公司 | FCS509CN
10 | 1类（闭合血管5mm、7mm） | A | 国械注进20153010952 | 双极高频超声双输出手术系统サ ージカルティシューマネージメ ントシステム | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | TB-0535FC TB-0520FC TB-0545FC SB-0535FC SB-0520FC
11 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20183011933 | 超声切割止血刀系统 | 天津瑞奇外科器械 股份有限公司 | CS3605F CS2305F CS1405F CS4505F
12 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20203010386 | 超声切割止血刀 | 盈甲医疗器械制造 （上海）有限公司 | EGUS36D EGUS23D EGUS14D EGUS36R EGUS23R EGUS36DN EGUS14R EGUS23DN EGUS14DN EGUF09R EGUF09D EGUF09RN
13 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20163010558 | 超声手术刀系统 | 北京安和加利尔科技 有限公司 | AH-631-L AH-631-S
14 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20203010838 | 一次性使用超声软组织切割止血刀头 | 杭州康基医疗器械有 限公司 | KJ-CSDT36AY KJ-CSDT23AY KJ-CSDT14AY KJ-CSDT45AY KJ-CSDT36EY KJ-CSDT23BY KJ-CSDT36BY KJ-CSDT14BY KJ-CSDT45BY KJ-CSDT23EY KJ-CSDT14EY KJ-CSDT45EY
15 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20173231371 | 超声切割止血刀 | 厚凯（天津）医疗科技 有限公司 | USE36 USE23 USE14 USE36-2
16 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20193010221 | 一次性使用超声软组织切割止血系统刀头 | 天津瑞奇外科器械 股份有限公司 | CS3605Y CS2305Y CS1405Y
17 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | B | 国械注准20153011035 | 超声切割止血刀系统 | 华外医疗器械（上 海）有限公司 | CS1405H
18 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | B | 国械注准20213010382 | 超声软组织切割止血设备 | 深圳普汇医疗科技有 限公司 | PR23 PR36
19 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | B | 国械注准20213010835 | 超声软组织切割止血设备 | 深圳市世格赛思医疗 科技有限公司 | HK360A HK230A
20 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | B | 国械注准20203010735 | 超声软组织切割止血手术设备 | 杭州瑞克斯医疗器械 有限公司 | RXCD300(HPS36P) RXCD300(HPS23P) RXCD300(HPS14P) RXCD300(HPS9B)
21 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | B | 国械注准20173231501 | 超声切割止血刀系统 | 重庆迈科唯医疗科技 有限公司 | QUHS36S-H QUHS36S QUHS23S-H QUHS23S QUHS14S QUHS14S-H
22 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 湘械注准20182230100 | 超声刀具 | 湖南瀚德微创医疗科 技有限公司 | HD-KC-D03 HD-CS-DJ36 HD-KC-D02 HD-KD-D01 HD-KD-D03 HD-KC-D01 HD-CS-DJ22 HD-KD-D02 HD-KC-D04 HD-CS-DJ45 HD-KD-D04 HD-CS-DJ14
23 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 渝械注准20182010145 | 超声刀头 | 重庆迈科唯医疗科技 有限公司 | MSUS36 MSUS14 MSUS36BE MSUS36PE MSUS23 MSUS14BE MSUS36YW MSUS14PE MSUS23PE MSUS36GN MSUS23BE MSUS23GY MSUS23GN MSUS14GY MSUS45YW MSUS45 MSUS45PE MSUS14YW MSUS14GN MSUS45GN MSUS45GY MSUS36GY MSUS45BE MSUS23YW
24 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 鄂械注准20132231913 | 射频超声刀具 | 武汉半边天医疗技术 发展有限公司 | BBT-US-C55Y BBT-US-D55Y BBT-US-F55Y BBT-US-E55Y BBT-US-B55Y BBT-US-F23Y BBT-US-A23Y
25 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 津械注准20192010062 | 超声切割止血刀附件 | 厚凯（天津）医疗科技 有限公司 | MIC36P MIC36W MIC23B MIC36B MIC23W MIC23P MIC14W MIC14B MIC14P
26 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 津械注准20202010017 | 超声切割止血刀附件 | 厚凯（天津）医疗科技 有限公司 | USS9 USS9B USS9P
27 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 苏械注准20192011306 | 超声刀具 | 江苏百宁盈创医疗科 技有限公司 | BN-CSD-JS09 BN-CSD-JS17 BN-CSD-WS36 BN-CSD-WS23 BN-CSD-WS20 BN-CSD-WS45 BN-CSD-WS14
28 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 浙械注准20202010834 | 超声刀具 | 嘉善飞阔医疗科技有 限公司 | SCB45OHB SCB14OSB SCB23OSB SCB36OSB SCB45OSB
29 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 湘械注准20212010205 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 湖南半陀医疗科技 有限公司 | BT-US-E55Y BT-US-A23Y BT-US-A55Y BT-US-G55Y
30 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 苏械注准20202011295 | 超声手术刀具 | 弘福瑞昇（苏州）微创 医疗科技有限公司 | HS04 HS05 HS11 HS12 HS13 HS20
31 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 湘械注准20212010204 | 射频超声刀具 | 湖南半陀医疗科技 有限公司 | BT-US-A23C BT-US-B55C BT-US-E55C BT-US-G55
32 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 湘械注准20202011611 | 超声刀具 | 湖南思捷泰克医疗科 技有限公司 | SJ-US-B55-E14 SJ-US-B55-E23 SJ-US-B55-E36 SJ-US-B55-E47
33 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 湘械注准20212010395 | 超声手术刀具 | 长沙喀秋莎医疗科技 有限公司 | USQ04 USQ05 USW01 USW02 USW03 USW15
34 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 湘械注准20212010181 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 湖南迈科唯医疗科 技有限公司 | HMAF14B HMAF14D HMAF14G HMAF14P HMAF14W HMAF14Y HMAF23B HMAF23D HMAF23G HMAF23P HMAF23W HMAF23Y HMAF36B HMAF36D HMAF36G HMAF36P HMAF36W HMAF36Y HMAF45B HMAF45D HMAF45G HMAF45P HMAF45W HMAF45Y
35 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 苏械注准20202011745 | 超声手术刀刀具 | 常州瑞捷生物科技 有限公司 | MPS360C MPS140C MPS230C
36 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 粤械注准20192011174 | 超声刀具 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | OBS-36CS
37 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 苏械注准20212011090 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 江苏百宁盈创医疗科 技有限公司 | BN-CSD-WS14B-A BN-CSD-WS23B-A BN-CSD-WS36B-A BN-CSD-WS45B-A
38 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 京械注准20202010467 | 超声手术刀系统附件-一次性刀具 | 北京安和加利尔科技 有限公司 | AH-631-T AH-631-O

## 超声刀头可重复使用刀头中选明细
附件1
广东联盟集采可重复使用超声刀头中选结果表
序号 | 类别名称 | 采购单 | 注册证号 | 产品名称 | 报名企业 | 规格型号
1 | 2类（闭合血管3mm，3类注册证） | A | 国械注准20183011933 | 超声切割止血刀系统 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | CS1405H CS2305H CS3605H
2 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 鄂械注准20132231913 | 射频超声刀具 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | BBT-US-F55 BBT-US-F23 BBT-US-E55 BBT-US-D55 BBT-US-C55 BBT-US-B55
3 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | A | 湘械注准20182230100 | 超声刀具 | 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 | HD-RC-D01 HD-RC-D02 HD-RC-D03 HD-RC-D04
4 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 湘械注准20212010205 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 湖南半陀医疗科技有限公司 | BT-US-E55 BT-US-A23 BT-US-A55 BT-US-G55
5 | 3类（闭合血管3mm，2类注册证） | B | 苏械注准20212011090 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | BN-CSD-WS14B BN-CSD-WS23B BN-CSD-WS36B BN-CSD-WS45B