## Sheet1
附件1： | 19种集中带量采购医用耗材品种及报名目录
序号 | 采购文件编号 | 采购品种 | 品种要求 | 申报目录 | 项目序号
1 | SM-HCDL2023-1 | 可吸收血管结扎夹 | 用于泌尿外科、胃肠外科、胆道外科等手术中的血管、胆管、输尿管或者含有小血管和淋巴管的组织等的结扎和闭锁。 | 可吸收血管结扎夹 | 2023-2
2 | SM-HCDL2022-2 | 一次性活检针 | 用于在超声、X射线等监视下经皮穿刺，从人体实质性脏器、软组织获取组织、细胞等标本的装置，不包含可实现半自动和全自动一体式操作活检针、与重复使用活检枪所适配的一次性活检针。产品分类为一次性细胞活检针、一次性半自动组织活检针、一次性全自动组织活检针。 | 一次性细胞活检针 | 2023-1
3 | SM-HCDL2022-2 | 一次性活检针 | 用于在超声、X射线等监视下经皮穿刺，从人体实质性脏器、软组织获取组织、细胞等标本的装置，不包含可实现半自动和全自动一体式操作活检针、与重复使用活检枪所适配的一次性活检针。产品分类为一次性细胞活检针、一次性半自动组织活检针、一次性全自动组织活检针。 | 一次性半自动组织活检针（带同轴针） | 2023-1
4 | SM-HCDL2022-2 | 一次性活检针 | 用于在超声、X射线等监视下经皮穿刺，从人体实质性脏器、软组织获取组织、细胞等标本的装置，不包含可实现半自动和全自动一体式操作活检针、与重复使用活检枪所适配的一次性活检针。产品分类为一次性细胞活检针、一次性半自动组织活检针、一次性全自动组织活检针。 | 一次性半自动组织活检针（不带同轴针） | 2023-1
5 | SM-HCDL2022-2 | 一次性活检针 | 用于在超声、X射线等监视下经皮穿刺，从人体实质性脏器、软组织获取组织、细胞等标本的装置，不包含可实现半自动和全自动一体式操作活检针、与重复使用活检枪所适配的一次性活检针。产品分类为一次性细胞活检针、一次性半自动组织活检针、一次性全自动组织活检针。 | 一次性全自动组织活检针（带同轴针） | 2023-1
6 | SM-HCDL2022-2 | 一次性活检针 | 用于在超声、X射线等监视下经皮穿刺，从人体实质性脏器、软组织获取组织、细胞等标本的装置，不包含可实现半自动和全自动一体式操作活检针、与重复使用活检枪所适配的一次性活检针。产品分类为一次性细胞活检针、一次性半自动组织活检针、一次性全自动组织活检针。 | 一次性全自动组织活检针（不带同轴针） | 2023-1
7 | SM-HCDL2023-3 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 用于泌尿外科手术中，便于内窥镜等器械进入泌尿道的装置。须包含鞘管、扩张器。 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 2023-2
8 | SM-HCDL2023-4 | 血管鞘 | 用于经皮穿刺将导丝、导管等器械导入血管系统的装置。鞘管长度≤30cm，须包含鞘管、扩张器、导丝、穿刺针（4个组件均由申报企业生产），不包含撕开鞘。 | 鞘管≤30cm | 2023-3
9 | SM-HCDL2023-5 | 免打结缝合线 | 适用于外科手术的皮肤（真皮层）、肌肉组织、体内的脂肪等软组织的缝合。免打结缝合线均为单股结构，线体表面带有倒刺或倒钩，分为可吸收和不可吸收两种，包含各种不同规格型号、线长和针形，不包含镍钛记忆合金免打结缝合线。申报企业企业必须有可吸收免打结缝合线产品。 | 免打结缝合线（未经抗菌处理） | 2023-1
10 | SM-HCDL2023-5 | 免打结缝合线 | 适用于外科手术的皮肤（真皮层）、肌肉组织、体内的脂肪等软组织的缝合。免打结缝合线均为单股结构，线体表面带有倒刺或倒钩，分为可吸收和不可吸收两种，包含各种不同规格型号、线长和针形，不包含镍钛记忆合金免打结缝合线。申报企业企业必须有可吸收免打结缝合线产品。 | 免打结缝合线（经抗菌处理） | 2023-1
11 | SM-HCDL2023-6 | 房间隔缺损封堵器 | 用于先天性心脏病房间隔缺损封堵治疗的封堵器。 | 房间隔缺损封堵器 | 2023-3
12 | SM-HCDL2023-7 | 造影导管 | 适用于对血管进行造影检查时，输送造影剂或将各种药剂注入到所选的血管系统，神经血管应用除外。包含冠脉造影导管和造影导管，不包含电生理，不包含亲水涂层。 | 一次性使用造影导管 | 2023-2
13 | SM-HCDL2023-8 | Y接头 | 用于血管介入手术中，在体外帮助导引导丝等器械进入人体时，减少血液流出的装置；从侧管进行造影剂、药液或生理盐水的注入、压力检测等。须包含Y型连接器、导丝扭矩装置及导丝导入装置三部分。 | Y接头 | 2023-2
14 | SM-HCDL2023-9 | 角膜塑形用硬性透气接触镜（夜戴型） | 角膜塑形用硬性透气接触镜（夜戴型）是指采用塑形方法暂时改变角膜形态，达到暂时性矫正屈光不正为预期目的硬性透气接触镜，近视控制范围为0.00D至-6.00D之间、散光控制范围为0.00D至3.50D之间。首次配镜须包含吸棒、镜片收纳盒。 | 角膜塑形用硬性透气接触镜-标准片 | 2023-2
15 | SM-HCDL2023-9 | 角膜塑形用硬性透气接触镜（夜戴型） | 角膜塑形用硬性透气接触镜（夜戴型）是指采用塑形方法暂时改变角膜形态，达到暂时性矫正屈光不正为预期目的硬性透气接触镜，近视控制范围为0.00D至-6.00D之间、散光控制范围为0.00D至3.50D之间。首次配镜须包含吸棒、镜片收纳盒。 | 角膜塑形用硬性透气接触镜-环曲片 | 2023-2
16 | SM-HCDL2023-10 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊 | 用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术（PTA），以及扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、肾动脉等外周血管中的狭窄部位（不包含膝下产品）。产品分类为球囊长度≤150mm、球囊长度＞150mm。 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊-球囊长度≤150mm | 2023-2
17 | SM-HCDL2023-10 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊 | 用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术（PTA），以及扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、肾动脉等外周血管中的狭窄部位（不包含膝下产品）。产品分类为球囊长度≤150mm、球囊长度＞150mm。 | 一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊-球囊长度＞150mm | 2023-2
18 | SM-HCDL2023-11 | 颅内支架（动脉瘤辅助） | 用于辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤的经腔放置的植入物，不包含覆膜支架；须包含该产品医疗器械注册证中用于输送的各种辅助配件。 | 颅内支架（动脉瘤辅助） | 2023-3
19 | SM-HCDL2023-12 | 动脉瘤夹 | 用于颅内动脉瘤瘤颈或瘤体的临时或永久性闭塞治疗的装置，不包含用于临时或永久阻断脑动静脉畸形小血管的装置，也不包含用于血管吻合术时临时阻断血管的装置。 | 动脉瘤夹 | 2023-3
20 | SM-HCDL2023-13 | 心脏固定器（稳定器） | 用于非体外循环冠脉旁路移植术中在心脏表面建立一个局部固定的区域的装置，不包含心尖固定型，稳定板（压脚、吸盘等）部分与稳定臂连接须为球形连接可360度旋转，须能与医疗机构现有各种品牌胸骨牵开器正常配套使用。 | 心脏固定器（稳定器）-非微创（小切口）型 | 2023-1
21 | SM-HCDL2023-13 | 心脏固定器（稳定器） | 用于非体外循环冠脉旁路移植术中在心脏表面建立一个局部固定的区域的装置，不包含心尖固定型，稳定板（压脚、吸盘等）部分与稳定臂连接须为球形连接可360度旋转，须能与医疗机构现有各种品牌胸骨牵开器正常配套使用。 | 心脏固定器（稳定器）-微创（小切口）型 | 2023-1
22 | SM-HCDL2023-14 | 一次性使用温度传感器 | 一次性使用温度传感器是指由插头、电缆线、温度传感器等组成，与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用，用于采集和传递患者的体温信号的装置；包含体腔型、体表型和耳道型，不包含专机专用温度传感器和无线温度传感器。 | 一次性使用温度传感器 | 2023-2
23 | SM-HCDL2023-15 | 一次性使用血氧饱和度传感器 | 一次性使用血氧饱和度传感器是指由设备端连接器、线缆和患者端连接器等组成，与具有血氧测量功能的医疗设备配套使用，对患者的血氧饱和度进行测量的血氧饱和度传感器。不包含专机专用血氧饱和度传感器、无线血氧饱和度传感器、仅用于新生儿的血氧饱和度传感器。 | 一次性使用血氧饱和度传感器 | 2023-2
24 | SM-HCDL2023-16 | 泌尿取石网篮 | 用于泌尿系统配合内窥镜抓取结石以及其他异物的装置，网篮丝材质为合金材质，不包含不锈钢材质，集采产品不包含封堵（拦截）网篮，产品分类为“三丝”和“四丝”。 | 泌尿取石网篮-三丝 | 2023-2
25 | SM-HCDL2023-16 | 泌尿取石网篮 | 用于泌尿系统配合内窥镜抓取结石以及其他异物的装置，网篮丝材质为合金材质，不包含不锈钢材质，集采产品不包含封堵（拦截）网篮，产品分类为“三丝”和“四丝”。 | 泌尿取石网篮-四丝 | 2023-2
26 | SM-HCDL2022-17 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件是指在数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断层扫描（CT)、核磁共振（MRI）等检查中与高压注射设备配套使用注入造影剂等的装置。申报产品附件须包含连接管和吸药器。不包含专机专用一次性使用高压造影注射器及附件。产品分类为单筒和双筒。 | 一次性使用高压造影注射器及附件-单筒 | 2023-2
27 | SM-HCDL2022-17 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 一次性使用高压造影注射器及附件是指在数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断层扫描（CT)、核磁共振（MRI）等检查中与高压注射设备配套使用注入造影剂等的装置。申报产品附件须包含连接管和吸药器。不包含专机专用一次性使用高压造影注射器及附件。产品分类为单筒和双筒。 | 一次性使用高压造影注射器及附件-双筒 | 2023-2
28 | SM-HCDL2022-18 | 一次性使用压力延长管 | 一次性压力延长管是指通过鲁尔接头与其他器械连接后输注液体的装置，连接管材质须不包含塑化剂，结构须包含鲁尔接头。产品分类为普通压力延长管和可打造影剂压力延长管。 | 一次性使用压力延长管-普通压力延长管 | 2023-2
29 | SM-HCDL2022-18 | 一次性使用压力延长管 | 一次性压力延长管是指通过鲁尔接头与其他器械连接后输注液体的装置，连接管材质须不包含塑化剂，结构须包含鲁尔接头。产品分类为普通压力延长管和可打造影剂压力延长管。 | 一次性使用压力延长管-可打造影剂压力延长管 | 2023-2
30 | 带量联动 | 医用干式胶片 | 分为激光胶片和热敏胶片两个产品分类。用于作为临床诊断依据的医学影像(X射线计算机体层摄影设备、医用成像磁共振设备、X射线摄影用影像板成像装置、数字化摄影X射线机等)记录的医用干式胶片，包含由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成的医用激光胶片；由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成的热敏胶片。不包含喷墨打印、碳粉打印和文印激光打印，即除胶片外，打印使用时不需要其他耗材。产品的各项技术指标均须符合国家药品监督管理局2021年9月6日发布的《医用干式胶片专用技术条件YY/T 1796-2021》行业标准。 | 医用干式胶片-激光胶片 | 2023-4
31 | 带量联动 | 医用干式胶片 | 分为激光胶片和热敏胶片两个产品分类。用于作为临床诊断依据的医学影像(X射线计算机体层摄影设备、医用成像磁共振设备、X射线摄影用影像板成像装置、数字化摄影X射线机等)记录的医用干式胶片，包含由聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成的医用激光胶片；由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成的热敏胶片。不包含喷墨打印、碳粉打印和文印激光打印，即除胶片外，打印使用时不需要其他耗材。产品的各项技术指标均须符合国家药品监督管理局2021年9月6日发布的《医用干式胶片专用技术条件YY/T 1796-2021》行业标准。 | 医用干式胶片-热敏胶片 | 2023-4