附件2

云南省职业健康检查机构申请备案

设备（仪器、车辆）配置条件要求

| 项目名称 |  | 条件要求 |
| --- | --- | --- |
| 仪器、设备设置基本标准 |  | 仪器、设备要与备案开展的职业健康检查类别和项目相适应； 仪器、设备的种类、数量、性能、量程、精确度等技术指标能满足工作需要，并能正常运行； 有完整有序的仪器、设备档案，包括仪器、设备名称、生产厂家、型号、出厂编号、购置验收记录、检定校准记录、安装和使用说明书、使用、维护和维修记录等。 |
| 职业健康检查基本设备（仪器）要求 |  | 血压计、听诊器、叩诊锤、眼底镜、音叉、显微镜、分光光度计、电泳仪、水浴箱、尿常规分析仪、血球计数仪、电解质分析仪、生化分析仪、心电图仪、B超仪、X光摄片机等。 |
| 各职业健康检查类别需配备的设备（仪器） 要求 | 粉尘类 | 高千伏X射线机或数字化X射线机（DR）、影像诊断屏、肺功能仪等。 |
|  | 化学因素类 | 建立职业卫生生物样理化检测实验室，具有相应的检测设备，实验室需配备分析天平、分光光度计、酸度计等；申请氟及其无机化合物检查备案的需配备离子计或精密酸度计（带氟离子选择电极）等；申请铅、锰、铬、铊等金属及其无机化合物检查备案的需配备石墨炉原子吸收分光光度仪或电感耦合等离子体质谱仪等；申请汞及其无机化合物、砷、砷化物等检查备案的需具备原子荧光光度计、测汞仪等（理化检验项目可外委给省内已备案开展化学因素类检查的职业健康检查机构，需提供包含委托检验项目的委托协议）。 |
|  | 物理因素类 | 隔音测听室、电耳镜、纯音电测听仪、裂隙灯显微镜、眼底镜等。 |
|  | 生物因素类 | 建立生物检测实验室，实验室需配备光学显微镜、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、分析天平等。 |
|  | 放射因素类 | ①建立辐射遗传细胞学实验室，具备染色体畸变分析及微核分析能力，实验室需配备光学显微镜（满足染色体微核阅片要求）、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等；②眼耳鼻喉科常规检查仪器、裂隙灯显微镜、眼底镜等。 |
|  | 其他类（特殊作业等） | 视力计、视野计、色觉图谱、裂隙灯、眼底镜、纯音电测听仪等。 |
| 外出职业健康检查设备（仪器）要求 |  | 具备车载DR检查设备和移动隔声室车辆，医疗废弃物收集处理设备以及相应的外出检查携带设备（仪器）。 |

注：1.职业健康检查机构提交的附件5中的《职业健康检查仪器和设备清单》应体现对本要求的符合情况。

2.申请备案的机构应当同时具备共性配置要求和所申请类别的要求。