| 附件1 县级基层医疗应急小分队装备配置参考方案 一、药品清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 药品名 | 药品规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 抗生素和 抗病毒类 | 注射用头孢曲松钠 | 1g | 瓶 | 100 |
| 2 |  | 左氧氟沙星片 | 0.5g*28片 | 盒 | 20 |
| 3 |  | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g/100ml | 袋 | 20 |
| 4 |  | 奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 20 |
| 5 | 解热镇痛药物 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 650mg*18片 | 盒 | 50 |
| 6 |  | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒 | 盒 | 50 |
| 7 | 镇静和抗过敏药物 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 盒 | 20 |
| 8 |  | 地西泮注射液 | 10mg/2ml | 支 | 50 |
| 9 |  | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/2ml | 支 | 20 |
| 10 | 心血管系统和抢救药物 | 硝苯地平控释片 | 30mg*21片 | 盒 | 30 |
| 11 |  | 盐酸乌拉地尔注射液 | 25mg/5ml | 支 | 50 |
| 12 |  | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/2ml | 支 | 20 |
| 13 |  | 盐酸多巴胺注射液 | 100mg/5ml | 支 | 50 |
| 14 |  | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg/1ml | 支 | 100 |
| 15 |  | 肾上腺素注射液 | 1mg/1ml | 支 | 100 |
| 16 |  | 盐酸胺碘酮注射液 | 150mg/3ml | 支 | 30 |
| 17 | 呼吸系统药物 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100μg*200揿 | 盒 | 20 |
| 18 |  | 氨茶碱注射液 | 0.25g/10ml | 支 | 50 |
| 19 | 消化系统药物 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*30片 | 盒 | 20 |
| 20 |  | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片 | 盒 | 20 |
| 21 |  | 蒙脱石散 | 3g*12袋 | 盒 | 20 |
| 22 | 利尿脱水药物 | 呋塞米注射液 | 20mg/2ml | 支 | 50 |
| 23 |  | （250ml）甘露醇注射液 | 20% 250ml | 袋 | 40 |
| 24 | 血液系统药物 | 氨甲环酸注射液 | 0.25g/5ml | 支 | 50 |
| 25 |  | 肝素钠注射液 | 12500unit/2ml | 支 | 30 |
| 26 | 激素及内分泌药物 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 瓶 | 50 |
| 27 |  | 人胰岛素注射液 | 400单位 | 瓶 | 10 |
| 28 | 调节水、电介质平衡药物 | （5%）葡萄糖注射250ml | 5%×250ml | 袋 | 100 |
| 29 |  | 葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml | 支 | 50 |
| 30 |  | 0.9%氯化钠注射液（非PVC） 100ml | 0.9% 100ml | 袋 | 200 |
| 31 |  | （林格氏）复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 100 |
| 32 |  | 10%氯化钾注射液（KCl） | 10% 10ml | 支 | 50 |
| 33 |  | 5%碳酸氢钠注射液 | 5%×250ml | 瓶 | 50 |
| 34 | 中成药 | 藿香正气软胶囊 | 0.45G*24粒 | 盒 | 20 |
| 35 |  | 速效救心丸 | 40mg*150粒 | 盒 | 20 |
| 36 | 外用药 | 左氧氟沙星滴眼液 | 50滴/5ml | 支 | 50 |
| 37 |  | 呋麻滴鼻剂 | 1% 10ml | 支 | 20 |
| 38 |  | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 0.2g/20g | 支 | 50 |
| 39 |  | （创口帖）苯扎氯铵贴 | 2.5CM/1.8CM*100张 | 盒 | 5 |
| 40 |  | 开塞露（含甘油） | 20ml*20支 | 盒 | 5 |
| 41 | 消毒药物 | PVP-I溶液 | 5%×500ml | 瓶 | 50 |

二、医疗物资清单

| 序号 | 大类 | 功能 单元 | 名称 |  |  | 规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗救治装备 | 门急诊单元 | 30㎡充气帐篷 |  |  | 帐篷由充气气柱框架、外篷布、 内衬、防刮地布组成，主体结构使用高频热合热封工艺制作，充气时间≤15分钟；主体尺寸：≥6*5*3m,包装尺寸：1.4*0.8*0.9m,帐篷净重量：约115Kg；工作压力：18到25Kpa，抗风等级：21.2m/s（9级风速），抗雪载：10kg/m².h，防雨试验：100L/m².h。材料阻燃、抗污、防霉、防滑、防水、防紫外线，材料折叠次数≥10000次。 | 套 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 帐篷照明灯具 |  |  | 额定功率：50w，额定电压：220-240V，白光6500K，防护等级：IP66。 | 套 |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 折叠屏风 |  |  | 四扇或两扇折叠屏风 | 组 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 折叠桌 |  |  | 外形尺寸：1800mm*760mm*740mm，可折叠收纳。 | 张 |  | 2 |  |
| 5 |  |  | 折叠椅 |  |  | 外形尺寸：740mm*440mm*410mm，可折叠收纳。 | 张 |  | 4 |  |
| 6 |  |  | 监护仪 |  |  | 带蓄电功能的多参数监护仪 | 台 |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 电子血压计 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 血氧仪 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 耳温仪 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 10 |  |  | 听诊器 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |
| 11 |  |  | 血糖仪 |  |  | 配套血糖试纸、针头 | 套 |  | 1 |  |
| 12 |  |  | 五官科诊疗器械 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 13 |  |  | 头灯 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 14 | 医疗诊断设备 | 医技 检验 | 全自动血液分析系统 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 15 |  |  | 床边血气分析仪 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 16 |  |  | 干式全自动 生化分析仪 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 17 |  |  | 离心机 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 18 |  |  | 显微镜 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 19 |  |  | 移液器 |  |  |  | 台 |  | 3 |  |
| 20 |  |  | 50L冰箱 |  |  |  | 支 |  | 4 |  |
| 21 |  |  | 彩色超声诊断仪 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 22 |  |  | 心电图机 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 23 |  |  | 便携式DR |  |  | 选配 | 套 |  | 1 |  |
| 24 | 个人防护用品 | 个人防护用品 | 一次性医用外科口罩 |  |  | 耳挂型/绑带式 | 只 |  | 500 |  |
| 25 |  |  | 一次性医用乳胶或 丁腈手套 |  |  | 100只/盒 | 盒 |  | 10 |  |
| 26 |  |  | 医用防护口罩 |  |  | 单只 | 只 |  | 100 |  |
| 27 |  |  | 一次性防护面屏或 护目镜 |  |  | 平面型 | 个 |  | 20 |  |
| 28 |  |  | 一次性医用防护鞋套或防水靴套 |  |  | 单个 | 双 |  | 10 |  |
| 29 |  |  | 一次性医用防护服 |  |  | 连身式 | 套 |  | 10 |  |
| 30 |  |  | 一次性帽子 |  |  |  | 个 |  | 300 |  |
| 31 |  |  | 75%酒精消毒湿巾 |  |  | 60抽/桶 | 桶 |  | 10 |  |
| 32 | 医用耗材 | 输液 模块 | 注射器 |  |  | 5、10、20、50ml多种规格 | 付 |  | 300 |  |
| 33 |  |  | 输液相关用物 |  |  | 配套输液器、针头、敷贴、棉签 | 付 |  | 100 |  |
| 34 |  | 创伤 止血 | 医用无菌纱布 |  |  | 10*10、30*30 | 包 |  | 50 |  |
| 35 |  |  | 绷带 |  |  |  | 卷 |  | 30 |  |
| 36 |  |  | 铝制卷氏夹板 |  |  |  | 付 |  | 20 |  |
| 37 |  |  | 旋压氏止血带 |  |  |  | 根 |  | 5 |  |
| 38 |  |  | 换药包 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |
| 39 |  |  | 一次性冰袋 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |
| 40 |  |  | 外科无菌手套无粉 |  |  | 6.5、7.0、7.5寸 | 盒 |  | 各5盒 |  |
| 41 |  |  | 检查手套 |  |  | 中号 | 盒 |  | 10 |  |
| 42 |  |  | 缝合包 |  |  |  | 个 |  | 20 |  |
| 43 |  | 气道 模块 | 气管插管导管 |  |  | 6.5，7.0尺寸 | 根 |  | 20 |  |
| 44 |  |  | 压舌板 |  |  |  | 盒 |  | 1 |  |
| 45 |  |  | 开口器 |  |  | 螺旋式 | 个 |  | 1 |  |
| 46 |  |  | 口咽通气管 |  |  | 6.0，6.5，7.0尺寸 | 套 |  | 各1 |  |
| 47 |  |  | 可调式颈托 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |
| 48 |  |  | 吸痰管 |  |  | 12号 | 根 |  | 50 |  |
| 49 | 卫生应急携行背囊 |  |  |  | 根据任务需要携带相应的药品和物资器械 |  | 个 |  | 20 |  |
| 三、后勤物资清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能单元 | 物资 名称 |  | 功能要求 |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 个人生活保障用品 | 生活用品背囊 |  | 材质、颜色及标示：符合卫生急救背囊相关要求。含行李标识卡，可包含登山包、携行背囊、腰包等多种选择。 |  |  | 个 | 20 |  |
| 2 |  | 洗漱用品包 |  | 1.多折打开方式，三面分别可装洗漱用品。 2.包含各类清洁用品，包含：牙膏牙刷、洗发水沐浴露，洗衣液等 |  |  | 个 | 20 |  |
| 3 |  | 避扰 套装 |  | 套装包含耳塞和眼罩/人 |  |  | 套 | 20 |  |
| 4 |  | 透明 雨衣 |  | 长款加厚全透明雨衣，面料采用EVA环保材质 |  |  | 件 | 30 |  |
| 5 | 个人宿营用品 | 单人 帐篷 |  | 单人双层自动伸缩展开，具备防雨防潮防晒且通风，含防潮垫。（如有宿营帐篷配备，可不配备单人帐篷） |  |  | 套 | 20 |  |
| 6 |  | 睡袋 |  | 信封式睡袋。面料舒适柔软，防水、防潮，带枕头一体。 |  |  | 个 | 20 |  |
| 7 | 个人便携工具包 | 多功能折叠工具 |  | 多功能折叠工具，具备多种功能组合。 |  |  | 把 | 20 |  |
| 8 |  | 强光四色手电筒 |  | 一体循环充电手电筒 |  |  | 个 | 20 |  |
| 9 |  | 移动 电源 |  | 12V，60A |  |  | 块 | 20 |  |
| 10 |  | 救生哨 |  | 户外应急救生哨，防水、防火、防压 |  |  | 个 | 20 |  |
| 11 | 小分队保障用品 | 工具 |  | 1.铁锹、警戒标识等搭帐篷工具； 2.消杀喷雾器（手动或电动）； 3.炊具 |  |  | 适量 |  |  |

四、卫生信息通讯装备清单

| 序号 | 类型 | 项目 | 县级数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯装备 | 笔记本电脑/平板 | 适量 |
| 2 |  | 对讲机 | 20 |
| 3 |  | 4G/5G CPE | 1 |
| 4 |  | 远程会诊设备 | 1 |
| 5 |  | 卫星电话（可选） | 1 |
| 6 |  | 北斗定位仪（可选） | 1 |