附件1

2025年公共场所卫生随机监督抽查计划

一、监督抽查对象及内容

抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。

二、工作要求

（一）各区要对辖区内游泳场所（包括学校内游泳场所）进行全覆盖监督抽检。对检查中发现的违法行为要严格依法查处，对抽检不合格的游泳场所要及时进行约谈。对使用集中空调通风系统的公共场所任务要在集中空调开启运行期间执行检查检测任务。

对监督检查中发现的突出问题，辖区卫生健康行政部门及时向辖区政府主管部门通报情况，促进协同监管；重大案件信息要及时向市疾控局报告。

（二）市疾控局负责组织开展全市公共场所随机监督抽查工作，汇总相关信息和撰写阶段性总结、全市工作总结，适时对各区工作开展督导检查，并负责完成随机监督抽查计划中省级机构的工作任务。

（三）各区卫生健康委（疾控局）负责组织按时完成本辖区内的抽查任务，切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。

（四）各区请于2025年8月15日前完成游泳场所的监督抽查工作和数据填报工作，11月15日前完成全部国家随机监督抽查工作任务和数据填报工作（所有数据以信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表及公共场所专业工作总结）。重大案件及重要情况随时报告。

三、联系方式

联系人：市疾控局公共卫生执法处  冯玮、孟祥军；

联系电话：63086966；

电子邮箱：fengwei01@tj.gov.cn。

附表：2025年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计

划表

附表

2025年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

| 监督检查对象 | 抽查范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游泳场所 | 辖区全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）(a) | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况 | 1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 2.浸脚池水游离性余氯 | 室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e) |
| 住宿场所 | 辖区总数25%(a) |  | 1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数（d） 3.淋浴用水噬肺军团菌 |  |
| 沐浴场所 | 辖区总数16%(a) |  | 1.棉织品细菌总数 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度（f） 3.拖鞋细菌总数、真菌总数（d） 4.修脚工具细菌总数、真菌总数（d） |  |
| 美容美发场所 | 辖区总数8%(a) |  | 1.美容美发工具细菌总数 2.棉织品细菌总数（d） |  |
| 其他公共场所 | 辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市）60户，影剧院40户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆共80户，数量不足的全部检查。(a) |  | 电影院可重复使用的3D眼镜细菌总数（d） |  |
| 集中空调 | 辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取100户进行检测，数量不足的全部检测。 | 1.建立集中空调通风系统卫生档案(b) 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况(b) 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(c) 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况 | 1.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯(g) 2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(h) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(h) |  |

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的60%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。

各区（不含高新技术产业园区）住宿场所的检测任务中随机抽取2户进行淋浴用水噬肺军团菌检测。

b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

d.未使用顾客公共用品用具的该指标为合理缺项。

e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.若无浴池，浊度为合理缺项。

g.使用封闭干式冷却塔集中空调通风系统的，该三项指标合理缺项；游离氯仅在使用含氯消毒剂对冷却水进行消毒的情况下检测。

h.使用无风管集中空调通风系统的，该条要求中所有检测项目均可合理缺项。